## Sheet1
V | ADC_meas | ADC_expected | *measured on breadboard
3.3 | 4095 | 4095
3.2 | 4095 | 3971
3.1 | 4095 | 3847
3 | 3900 | 3723
2.9 | 3700 | 3599
2.8 | 3530 | 3475
2.7 | 3365 | 3350
2.6 | 3215 | 3226
2.5 | 3078 | 3102
2.4 | 2935 | 2978
2.3 | 2800 | 2854
2.2 | 2670 | 2730
2.1 | 2550 | 2606
2 | 2420 | 2482
1.9 | 2300 | 2358
1.8 | 2175 | 2234
1.7 | 2045 | 2110
1.6 | 1930 | 1985
1.5 | 1800 | 1861
1.4 | 1675 | 1737
1.3 | 1550 | 1613
1.2 | 1427 | 1489
1.1 | 1300 | 1365
1 | 1175 | 1241
0.9 | 1055 | 1117
0.8 | 935 | 993
0.7 | 817 | 869
0.6 | 695 | 745
0.5 | 575 | 620
0.4 | 455 | 496
0.3 | 335 | 372
0.2 | 220 | 248
0.1 | 98 | 124
0 | 3 | 0